食品科学与工程、食品安全与质量专业

《食品检测技术》教学大纲

课程名称：食品检测技术            课程编号：01405017

适用专业：食品科学与工程、食品安全与质量

学时数：42           学分数：3

执笔人：林红英             编写日期：2016年3月        审批人：

- 课程性质和目的

本课程是食品科学与工程、食品安全与质量专业主干课之一。食品检测技术是食品安全的主要研究方法之一，它是在食品化学及食品卫生学的基本理论指导下，以食品作为主要对象，研究其营养成分和卫生质量的检验方法的一门技术性学科。本课程主要介绍食品卫生学与食品检测的理论知识与分析方法，使学生了解和掌握常用食品成分分析、食品添加剂和食品污染物质检测的基本原理和基本分析方法，进一步巩固和提高学生实验分析操作技能，并能运用所学知识独立进行食品样品的分析与检测，为今后从事科研、生产、检测、新产品开发打下良好的理论和实践基础。通过本课程的学习，要求学生掌握食品样品采集、制备、保存、前处理方法及检验结果的数据处理。

- 本课程与其它课程的联系与分工

食品检测技术是食品科学与工程、食品安全与质量专业主干课之一。本课程要求学生有较好的生物化学、分析化学、微生物学、食品化学的基础。

- 课程教学内容、教学基本要求及学时分配

第一章　食品安全监测技术进展概述（2学时）

- 教学内容：食品安全检测技术的重要性、食品安全检测技术研究进展、食品安全检测技术标准与管理

2、教学要求：

（1） 掌握食品安全的概念，了解食品安全检测技术的重要性；

（2） 了解不同国家食品安全监管体系；

（3） 了解食品安全检测技术标准与食品安全管理措施与对策；

（4） 了解现代食品检测新技术发展趋势。

第二章　食品安全检测技术要求（14学时）

1、教学内容：实验室技术要求、样品前处理技术要求、实验方法评价与数据处理、食品安全检测技术中的标准物质要求、食品安全技术预警应急预案中的技术要求

2、教学要求：

- 了解仪器分析操作及对环境的要求；

- 了解食品安全评价指标主要包括的内容；

- 掌握样品采集的方法，样品制备、保管的方法，样品的前处理方法；

- 掌握试验方法评价的标准

- 掌握t检验法和F检验法等分析数据的处理方法

- 了解风险评价的意义及作用

第三章　食品中残留危害物质检测技术（6学时）

1、教学内容：食品中的残留物质概述、农药残留的危害特征、食品中农药残留的检测技术、食品中兽药残留的检测技术

2、教学要求：

（1）了解农药 、兽药的分类方法。熟悉农药残留、兽药残留的来源及对人类的危害。

（2）了解食品中残留物质分析技术的发展动态。掌握有机氮、有机磷、氨基甲酸酯、菊酯类等农药残留的检测方法。

（3）掌握青霉素类、四环素类、磺胺类、氯霉素类等兽药残留的检测方法。

（4）了解激素类残留的种类、食品中盐酸克伦特罗的危害及检测方法。

第四章　食品中有害金属检测技术（4学时）

- 教学内容：食品中有害金属的污染及危害评价、食品中汞及有机红化合物的检测技术、食品中砷及有机砷化合物的检测技术、食品中铅及有机铅化合物的检测技术、食品中镉及有机镉化合物的检测技术、食品中硒及有机硒的检测技术、锡的检测、铝的检测技术。

- 教学要求：

（1）了解元素形态与毒性的关系，元素的迁移途径、来源、毒性分析。

（2）掌握不同元素的前处理方法。

（3）熟悉不同元素的测定方法。

第五章　食品添加剂检测技术（4学时）

1、教学内容：食品添加剂概述、食品防腐剂、食品抗氧化剂、食品发色剂、食品漂白剂、食品着色剂、食品甜味剂。

2、教学要求：

（1）掌握食品添加剂的定义和分类，了解食品添加剂的质量标准和使用要求；

（2）掌握食品防腐剂的含义、分类及防腐机理，熟悉常用防腐剂的性质及检测方法；

（3）掌握抗氧化剂的定义、作用机理及使用时的注意事项，了解常用抗氧化剂的性质及检测方法。

第六章　食品中天然毒物检测技术（4学时）

1、教学内容：食品中真菌毒素检测技术、食品中细菌毒素检测技术、食品中其他天然毒素检测技术。

2、教学要求：

（1）了解天然毒素的概念、种类，常用检测技术。

（2）掌握食品中黄曲霉毒素、棒曲霉毒素的检测技术原理及方法。

（3）熟悉细菌毒素的种类及其危害。

（4）了解食品中肉毒毒素、河豚毒素、龙葵素、皂甙等检测方法

第七章　食品中持久有机污染物检测技术（2学时）

1、教学内容：食品中多氯联苯类/二噁英的检测技术、食品中多溴联苯醚的检测技术、食品中烷基酚的检测技术。

2、教学要求：

（1）了解食品中持久有机污染物的种类。

（2）掌握食品中多氯联苯类/二噁英、多溴联苯醚、烷基酚的检测技术。

第八章　食品加工中的污染物检测技术（2学时）

1、教学内容：食品中N-亚硝酸盐的检测技术、食品中苯并（a）芘的检测技术、食品中杂环胺类的检测技术、食品中氯丙醇的检测技术、食品中丙烯酰胺的检测技术、食品中甲醛的检测技术分析

2、教学要求：

（1）了解食品加工中的污染物内容。

（2）掌握食品中N-亚硝基化合物检测技术与安全评价技术。

（3）了解食品中苯并（a）芘、杂环胺类、氯丙醇检测技术，掌握食品中丙烯酰胺、甲醛的检测技术。

第九章 食品接触性材料迁移试验检测技术（2学时）

1、教学内容：塑料制品中有害物质的检测；橡胶制品中有害物质的检测；食品包装中有害物成分的检测；无机包装材料中有害成分的检测；复合包装材料的卫生问题；容器内壁涂料；食品包装材料设备的卫生管理。

2、教学要求：

（1）了解塑料制品的种类及对食品安全的影响，

（2）了解和熟悉橡胶制品、包装纸及无机包装材料对食品安全的影响；

（3）掌握各种包装材料和食品容器中有害物质的检验方法及原理。

第十章　食品中有害微生物的快速检测技术（4学时）

1、教学内容：有害微生物的特征及危害评价、食品中有害微生物PCR快速检测技术、食品中有害微生物的ELISA快速检测技术、食品中有害微生物的蛋白质芯片快速检测技术、食品中有害微生物DNA芯片快速检测技术

2、教学要求：

- 了解有害微生物的特征以及危害评价；

- 了解食品中有害微生物PCR快速检测技术并了解定量PCR以及多重PCR技术；

- 掌握食品中有害微生物的ELISA快速检测技术并了解免疫试纸条制备技术。

- 了解食品中有害微生物的蛋白质芯片和DNA芯片快速检测技术